## Sheet1
产品ID | 产品名称 | 规格型号 | 产品大类 | 描述 | 申请人 | 发布/批准日期 | 适用领域 | 批准情况 | 注册证号 | 批准级别 | 管理类别 | 境内/进口 | 一级类别 | 二级类别 | 信息来源 | 申请渠道 | 方法学 | 结构与组成 | 样本类型 | 检测项目 | 疾病领域 | 技术优势 | IP拥有者 | 是否在专利其内
cfe496ab4fea3fb858eddd351cac558e | 四氢大麻酚酸检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | 1人份/盒、10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒、30人份/盒、40人份/盒、50人份/盒。 | 体外诊断试剂 |  | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 2022-11-02 | 本产品用于体外定性检测人尿液样本中最低检出浓度为50ng/mL的四氢大麻酚酸（THC），用于四氢大麻酚酸的初筛检测。 |  | 国械注准20223401453 |  | Ⅲ | 境内 | Ⅲ-5 与麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品检测相关的试剂 | 四氢大麻酚酸检测检剂 |  | 常规审批 | 胶体金免疫层析法 | 测试卡含有四氢大麻酚酸测试条。测试条由硝酸纤维素膜、样品垫、结合垫、吸水纸和PVC板组成。测试条的硝酸纤维素膜检测区（T）上相应包被有四氢大麻酚酸-牛血清白蛋白结合物，质控区（C）上均包被羊抗兔IgG多克隆抗体，胶体金分别标记四氢大麻酚酸单克隆抗体和兔IgG多克隆抗体。（具体内容详见说明书） |  | 四氢大麻酚酸
00c350467f225eb86b681d1212b724f8 | 梅毒螺旋体抗体（Anti-TP）检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒（卓越系列）；100人份/盒、200人份/盒（Polaris系列）。 | 体外诊断试剂 |  | 上海科华生物工程股份有限公司 | 2022-11-02 | 本试剂盒用于定性检测人血清或血浆样本中梅毒螺旋体（TP）抗体。 |  | 国械注准20223401454 |  | Ⅲ | 境内 | Ⅲ-1 与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂 |  | 常规审批 | 化学发光法 | 本试剂盒含有试剂1（R1）、试剂2（R2）、试剂3（R3）、定标品A、定标品B。（具体内容详见说明书） |  | 梅毒螺旋体抗体（Anti-TP）
969c686132341eb888254971a25c5e8c | 一次性使用人体动脉血样采集器 | 见附页。 | 临床检验器械 |  | 河南省驼人医疗科技有限公司 | 2022-10-31 | 适用于动脉血样的采集和贮存，所采集的血样供血气分析。 |  | 国械注准20223221446 |  | Ⅲ | 境内 | 采样设备和器具 | 动静脉采血针及连接件 |  | 常规审批 |  | 一次性使用人体动脉血样采集器（以下简称采集器）由贮样器、采血针和针头帽、通气帽、针头保护套（AD型）、立方形橡皮组成。贮样器由聚丙烯、橡胶、高分子聚乙烯构成；采血针和针头帽由不锈钢304和聚丙烯构成；通气帽由聚丙烯和聚乙烯构成，针头保护套（AD型）由聚丙烯构成；立方形橡皮由橡胶构成。采用电子束辐照灭菌，一次性使用。
491609825179af57944b5d910f2e4c5a | 颅脑外科手术导航计划系统Navigation Planning System | iPlan Cranial 3.0 | 医用软件 |  | 博医来股份有限公司 Brainlab AG | 2022-10-31 | 该产品适用于医学图像的手术计划处理，处理后的图像可用于颅脑外科手术导航。 |  | 国械注进20183211917 |  | Ⅲ | 进口 | 治疗计划软件 | 手术计划软件 |  | 常规审批 |  | 该产品由软件安装光盘、系统随机文件组成，组成模块包括：加载和导入、查看和调整、注册点、图像融合、创建对象、高级对象计划、血氧水平依赖（BOLD）核磁成像、神经纤维束跟踪、轨迹计划、保存和导出。
47918334b4de4c51d4bd19ba99594e90 | 人ABO血型正/反定型和Rh（D）血型检测卡（柱凝集法） | 12卡/盒、20卡/盒、480卡/盒、500卡/盒、960卡/盒、1000卡/盒。 | 体外诊断试剂 |  | 天津德祥生物技术股份有限公司 | 2022-10-26 | 本检测卡用于人红细胞A、B、D血型抗原的检测和人血浆中抗A、抗B抗体的检测，检测人ABO血型（正反定型）和Rh(D)血型。仅用于临床检测，不用于血源筛查。 |  | 国械注准20173404695 |  | Ⅲ | 境内 | Ⅲ-2 与血型、组织配型相关的试剂 | ABO血型定型试剂 |  | 常规审批 | 柱凝集法 | 玻璃微珠，抗A、抗B、抗Rh(D)抗体，抗体稀释液。（具体内容详见产品说明书） |  | 人ABO血型正/反定型和Rh（D）血型检测卡
916f3d1726756eab78da2eb73a291d68 | 甲胎蛋白（AFP）检测试剂（化学发光免疫分析法） | 50人份/盒、100人份/盒。 | 体外诊断试剂 |  | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | 2022-10-26 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清或血浆中甲胎蛋白（AFP），主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 |  | 国械注准20173401582 |  | Ⅲ | 境内 | Ⅲ-7 与肿瘤标志物检测相关的试剂 | 甲胎蛋白（AFP）检测试剂 |  | 常规审批 | 化学发光免疫分析法 | 试剂1（R1）、试剂2（R2）、试剂M、校准品1、校准品2、质控品L、质控品M、质控品H。（具体内容详见说明书） |  | 甲胎蛋白（AFP） | 甲胎蛋白
396c2a67c18120105661340a3e71edb4 | ABO正定型及RhD血型复检卡（微柱凝胶法） | 规格一： 12卡/盒（6孔/卡，2人份/卡）；规格二： 48卡/箱（6孔/卡，2人份/卡）；规格三：192卡/箱（6孔/卡，2人份/卡）；规格四：384卡/箱（6孔/卡，2人份/卡）；规格五：576卡/箱（6孔/卡，2人份/卡）。 | 体外诊断试剂 |  | 北京九强生物技术股份有限公司 | 2022-10-26 | 本产品用于人ABO血型的正定型以及RhD抗原的检测，仅用于临床检验，不用于血源的筛查。 |  | 国械注准20183400075 |  | Ⅲ | 境内 | Ⅲ-2 与血型、组织配型相关的试剂 | ABO血型定型试剂 |  | 常规审批 | 微柱凝胶法 | 本产品每卡含有六支微管，上部是反应室，下部是微柱，依次标记为：A、B、D、A、B、D，分为两组，每组的三支微柱（A、B、D）中充填的凝胶中分别含抗A单克隆抗体（IgM性质，BIRMA-1细胞株）呈淡蓝色、抗B单克隆抗体（IgM性质，LB-2细胞株）呈淡黄色、抗D单克隆抗体（IgM性质，RUM-1细胞株，不和RhDVI反应）呈白色。保存于浓度不大于0.1%的NaN3溶液中。 |  | ABO正定型及RhD血型复检卡
48158baaaf5072a1b110acba118217a6 | 人Rh系统分型检测卡（凝胶法） | 12卡/盒，480卡/盒，960卡/盒。 | 体外诊断试剂 |  | 天津德祥生物技术有限公司 | 2022-10-26 | 该产品用于人红细胞C、c、D、E、e血型抗原的检测，进行人Rh系统分型，选用的抗D抗体不能检测到DⅥ抗原。仅用于临床检测，不用于血源筛查。 |  | 国械注准20183400107 |  | Ⅲ | 境内 | Ⅲ-2 与血型、组织配型相关的试剂 | Rh血型抗原检测试剂 |  | 常规审批 | 凝胶法 | 六孔聚丙烯试剂卡，1至6孔依次装有葡聚糖凝胶和抗C抗体（人单克隆IgM抗体，MS-24）、抗c抗体（人单克隆IgM抗体，MS-33）、抗RhD抗体（人单克隆IgM抗体，RUM-1）、抗E抗体（人单克隆IgM抗体，MS-80/MS-258）、抗e抗体（人单克隆IgM抗体，MS-16/MS-21/MS-63）、抗体稀释液混合物。抗体稀释液为含1%BSA和0.1%叠氮钠的缓冲液。 |  | 人Rh系统分型检测卡
512c41df900f66219bbea2a7182ea2bc | 心电分析软件 | Cardio AI，发布版本1.0 | 医用软件 |  | 厦门纳龙健康科技股份有限公司 | 2022-10-26 | 该产品与纳龙心电图设备或经验证的心电图设备联合使用，供医疗机构的执业医师分析静息心电和动态心电数据。该产品的自动分析功能用于成人心律失常、心肌梗塞、房室肥大和ST-T异常的分析，结果仅作为诊断参考。执业医生须综合患者的所有检查结果、临床症状和既往病史，结合心电图专业知识和临床经验，做出最终诊断。 |  | 国械注准20223211426 |  | Ⅲ | 境内 | 决策支持软件 | 计算机辅助诊断/分析软件 |  | 常规审批 |  | 该产品由安装程序组成，功能模块包括：客户端（含静息心电检查模块、静息心电诊断模块、动态心电分析模块和心电事件提示模块）和服务器端（含深度学习心电分析模块、静息及动态心电检查流程支持模块、心电事件处理模块）。
f45ad450cd1cde29cf510be1fd82b6b6 | 全自动血型分析仪 | AutoSE 50 | 临床检验器械 |  | 苏州苏大赛尔免疫生物技术有限公司 | 2022-10-26 | 采用柱凝集法，与本公司配套检测试剂共同使用，在临床上用于对来源于人体的血液样本进行 ABO/RhD 血型鉴定、抗体筛选及交叉配血试验。 |  | 国械注准20223221431 |  | Ⅲ | 境内 | 血液学分析设备 | 血型分析仪器 |  | 常规审批 |  | 全自动血型分析仪由样本装载和输送装置、凝胶卡装载和移动装置、废卡收集装置、配平卡和可疑卡装载装置、加样装置、试剂装置、孵育舱、离心机、图像获取装置、一次性吸头装载装置、废吸头收集装置、稀释板、样本信息识别装置、凝胶卡信息识别装置、打孔装置和软件（发布版本号：V1.0）组成。
c7ced8d92a4243458bfcb2c87d80f7e5 | 生物安全柜 | BSC-1600 II B2 | 临床检验器械 |  | 上海上净净化设备有限公司 | 2022-10-24 | II级B2型生物安全柜有前窗操作口，操作者可以通过前窗操作口在安全柜内进行操作，对操作过程中的人员、产品及环境进行保护。 |  | 国械注准20183220125 |  | Ⅲ | 境内 | 医用生物防护设备 | 生物安全柜 |  | 常规审批 |  | II级B2型生物安全柜由柜体、前窗操作口、支撑脚及脚轮、风机、集液槽、过滤器、控制面板、紫外灯和照明光源组成。